Nr. 5741/04.12.2024

Ref: Procedura de liciație nr. 5483/26.Nov.2024 ” UPS-uri surse de alimentare fără întrerupere de mare capacitate ”

1.Solicitare de clarificare:

Pentru UPS-ul de 3 KVA se accepta 3000VA – 2700W in loc de 3000VA – 3000W?

1.Răspuns solicitare de clarificare

Da, se accepta pentru UPS 3000 VA 2700 W

Director Financiar,

Adrian Pătru

Avizat

Adrian Ambrosă

Avizat

Claudia Căuș

Întocmit

Florina Iftode